Wołomin, dnia 15.04.2016 r.

SPW.272.37.2016

**Wszyscy oferenci**

dot. przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej na ścianie frontowej budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie przy Al. Armii Krajowej 38

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:**

Pytanie 1:

W jakim kolorze maja być wykonane okna?

**Odpowiedź: W kolorze białym.**

Pytanie 2:

Czy podział okien (wymiary kwater) maja być takie jak w istniejącej stolarce?

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 3:

Czy stałe szklenia maja być wykonane w skrzydle czy w ramie?

**Odpowiedź: Stałe szklenie powinno być wykonane w ramie.**

Pytanie 4:

Na rysunku obrazującym podziały kwater okna o wymiarze 2450x2140 w górnych kwaterach oznaczone są jako R (rozwierne), a narysowane są jako uchylne. Jakie skrzydło rozwierne czy uchylne ma być zastosowane w tych oknach ? Jeżeli ma być uchylne to ma otwierać się za pomocą klamki umieszczonej w górnej części skrzydła czy za pomocą cięgna z poziomu podłogi?

**Odpowiedź: W oknie o wymiarze 2450x2140 w górnych kwaterach ma być zastosowane okno uchylne, otwierane za pomocą klamki umieszczonej w górnej części skrzydła.**

Pytanie 5:

W elewacji frontowej jest 39 okien, czy wszystkie okna są do wymiany, czy tylko 38 szt. zgodnie ze specyfikacją?

**Odpowiedź: Do wymiany są wszystkie okna elewacji frontowej tj. 39 szt. Prosimy o skosztorysowanie wszystkich 39 szt.**

Pytanie 6:

Czy parapety zewnętrzne maja być wymienione na nowe, czy należy uwzględnić ponowny montaż starych parapetów? Jeżeli mają być wymienione na nowe to w jakim kolorze i z jakiego materiału?

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany parapetów. Należy uwzględnić ponowny montaż starych parapetów.**

Pytanie 7:

W specyfikacji istnieje zapis, że kraty należy zdemontować , pomalować i zamontować ponownie. Czy zamawiający dopuszcza malowanie krat bez konieczności ich demontażu? Demontowanie krat może spowodować uszkodzenie elewacji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza malowanie krat bez konieczności ich demontażu, jednak pod warunkiem, że zostaną właściwie przygotowane (oczyszczone, odtłuszczone itp.).**