Wołomin, dn. 12.12.2007 r.

SPW-343/114/07

Wszyscy oferenci

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów budowlanych do prac wykończeniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tłuszczu.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Zad. Nr 2:

Proszę o podanie mocy kotła, czy ma być wyposażony w pompę do kondensatu, jakiej pojemności zasobnik czy kocioł ma być stojący czy wiszący, jak automatyka, czy jest wykonana instalacja podłogowa czy tylko same grzejniki. Jeżeli kocioł ma posiadać zasobniki to jakiej pojemności:

Odpowiedź została umieszczona jako zmiana SIWZ.

Zad. Nr 1:

1.Poz.1 – Dźwigar nośny z blachy kształtowej – czy chodzi o profil nośny do sufitów podwieszanych typu Amstrong dł. 3,60 mb?

Tak. Chodzi o profil nośny do sufitów podwieszanych typu Amstrong dł. 3,60 mb lub równoważny

2. Poz. 2 – Element poprzeczny z blachy kształtowej – czy chodzi o profil poprzeczny do sufitów podwieszanych typu Amstrong dł 0,6 lub 1,2 mb?

Tak. Chodzi o profil poprzeczny do sufitów podwieszanych typu Amstrong dł 0,6. lub równoważny.

3. Poz. 3 – Kształtownik z blachy kątownik przyścienny – czy chodzi o profil przyścienny do sufitów podwieszanych typu Amstrong dł. 3,05 mb?

Tak. Chodzi o profil przyścienny do sufitów podwieszanych typu Amstrong dł. 3,05 mb. lub równoważny.

4. Poz.4 –proszę o podanie zastosowania oraz wymiarów wieszaka

Wieszak należy dopasować do stropu Amstronga lub równoważny dł. 150 cm lub zbliżony

5. Poz 6-7 – proszę o podanie wielkości /wymiarów oraz zastosowanie/

Należy przedmioty z poz. 6-7 dopasować do stropu podwieszanego typ Amstrong lub równoważny.

6. Poz.8 – Kształtowniki stalowe profilowane C10x0,75 – nie występują gr. 0,75 może być 0,6 oraz proszę podać ilość w mb.

Zamawiający dopuszcza gr. profila 0,6. Ilość 900 mb

7. Poz.9 – Kształtowniki stalowe profilowane U100x0,75 – nie występują gr. 0,75 może być 0,6 oraz proszę podać ilość w mb.

Zamawiający dopuszcza gr. profila 0,6. Ilość 900 mb

8. Poz.10 – Wkręty do płyt gipsowych – jaki rozmiar i do czego (do metalu czy drewna)?

Wkręty do profili metalowych. Wymiar wkrętów 3,5x25 lub zbliżone.

9. Poz.11 – Narożniki stalowe ze stali kątowej – proszę o dokładniejsze sprecyzowanie.

Narożniki metalowe, perforowane, stosowane w systemie ścian z G-K na narożnikach, zatapiane w masie szpachlowej. Długość 1 szt./3m.

10. Poz.23 – Gips szpachlowy – Proszę o określenie jakiej klasy ma być gips – ewentualnie o podanie nazwy producenta /producentów dla produktów równoważnych/.

Gips szpachlowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Do wykonywania gładzi i wszelkich prac montażowo-remontowych, do szpachlowania płyt G-K. np. C-45 lub równoważny.

11. Poz.25 – Płyty gipsowe dekoracyjne - Proszę o podanie nazwy producenta /producentów dla produktów równoważnych./

Płyta gipsowe dekoracyjne powinny być wodo i ognioodporne. Typ Amstrong lub równoważny.

12. Poz.28 – Zaprawa do spoinowania – sucha mieszanka – Proszę o określenie jaka to ma być mieszanka (do jakiej szerokości fug, czy wodoodporna) – ewentualnie o podanie nazwy produktu u producenta /producentów dla produktów równoważnych./

Zaprawa do spoinowania powinna być wodoodporna i mrozoodporna. Szerokość fugi 3-5mm. Producenci Atlas, Cersanit lub równoważne, gat I.

13. Poz.29 – Płytki podłogowe z terakoty 30x30 cm. – proszę o dokładniejsze określenie jaka ma być?

Gatunek I. szkliwione, do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych, antypoślizgowe.

14. Poz.30 – Płytki ścienne – proszę o dokładniejsze określenie jaka ma być?

Gatunek I, szkliwione, do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych.

15. Poz.31 – Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą – proszę o podanie jaki rozmiar i rodzaj drzwi oraz ilości szt.

- drzwi wewnętrzne o wym. Skrzydła 80x200 o odporności ogniowej EI30 z ościeżnicą zamykane na zamek podklamkowy. Szyld, klamka, zamek, ościeżnica – 1 szt.

- drzwi wewnętrzne łazienkowe o wym. skrzydła 100x200, częściowo przeszklone, otwory nawiewowe w dolnej części skrzydła, klamka, zamek podklamkowy, szyldy, ościeżnica, otwierane 180*, kolor ciemny brąz – drewnopodobny. – szt.3

- drzwi wewnętrzne łazienkowe o wym. skrzydła 90x200, częściowo przeszklone, otwory nawiewowe w dolnej części skrzydła, klamka, zamek podklamkowy, szyldy, ościeżnica, otwierane 180*, kolor ciemny brąz – drewnopodobny. – szt.2

- drzwi wewnętrzne o wym. skrzydła 100x200, pełne, klamka, zamek podklamkowy, szyldy, ościeżnica, kolor ciemny brąz – drewnopodobny. – szt.9

16. Poz.32 – Ościeżnice drewniane – jaki rozmiar i ile szt.?

Ościeża dopasować do drzwi podanych wyżej.

17. Poz.41 – Zawory – Proszę uściślenie o jakie zawory chodzi, i z jakiego materiału wykonane

Zawór kulowy gwintowany DN40

18. Poz. 42,43,44 – Grzejniki stalowe 2 płytowe – Łączna ilość grzejników 13 szt. Proszę o podanie wymiarów i mocy – ewentualnie o podanie nazwy produktu u producenta /producentów dla produktów równoważnych/

VNH CosmoNova V z zaworem (VNH) lub równoważne

11KV/600 1 0,52 m. 0,6 m. dolne

22KV/600 1 1,2 m. 0,6 m. dolne

22KV/600 1 0,72 m. 0,6 m. dolne

22KV/600 1 1,0 m. 0,6 m. dolne

22KV/600 2 1,8 m. 0,6 m. dolne

22KV/600 1 0,92 m. 0,6 m. dolne

22KV/600 2 2,0 m. 0,6 m. dolne

33KV/600 1 1,6 m. 0,6 m. dolne

11KV/900 2 0,4 m. 0,9 m. dolne

21KV/900 1 0,4 m. 0,9 m. dolne

21KV/900 1 1,2 m. 0,9 m. dolne

22KV/900 1 0,4 m. 0,9 m. dolne

22KV/900 1 0,6 m. 0,9 m. dolne

Do wszystkich grzejników należy doliczyć odpowietrzniki automatyczne analogiczne do typu grzejnika.

19. Poz.45 – Rozdzielacz c.o. 2 sekcje z półśr. 1 cal – Proszę o uściślenie opisu produktu.

Rozdzielacza c.o. prosimy nie uwzględniać w ofercie.

20. Poz.46 – Umywalki porcelanowe – Proszę o podanie wymiaru umywalki, barwy – ewentualnie o podanie nazwy produktów u producenta /producentów dla produktów równoważnych/

Zamawiający wyjaśnia, że 3 szt. umywalek powinny być przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Umywalka dla osób niepełnosprawnych – 3 szt.

– producent CERSANIT, KOŁO lub równoważny.

- Podwieszana – należy uwzględnić wsporniki do umywalki + syfon + bateria

- Ceramika – kolor biały

- Otwór na baterię: tak

Umywalka zwykła – 1 szt.

– producent CERSANIT, KOŁO lub równoważny.

- Podwieszana – należy uwzględnić wsporniki do umywalki + syfon + bateria

- Ceramika – kolor biały

- Otwór na baterię: tak

- Wymiary: Około szer. 55 x gł. 45 cm lub zbliżone

Zlewozmywak jednokomorowy – szt.1

- blaszany

- Podwieszany – należy uwzględnić wsporniki do zlewozmywaka + syfon + bateria + taśma uszczelniająca

- Wymiary: Około szer. 45 x gł. 45 cm lub zbliżone

21. Poz.47– Urządzenia sanitarne porcelanowe typu kompakt – Proszę o podanie szczegółowej informacji o jakie urządzenie chodzi.

Zestaw WC dla niepełnosprawnych (szt.3) składający się z :

- miska kompaktowa - biała

- deska sedesowa - biała

- poręczy WC ściennej łukowej uchylnej i stałej - powierzchnia falista

- elastyczne podłączenie wody

Zestaw W-C – typowy szt.2

- miska kompaktowa- biała

- deska sedesowa- biała

- elastyczne podłączenie wody

22. Poz.48 – czy Zamawiający ma na myśli same miski kompaktowe czy miski wc

Nie należy uwzględniać pozycji 48 w ofercie

23. Poz.53 – Łączniki rozporowe – Proszę o podanie szczegółowej informacji łącznie z wymiarami łączników.

Łączników rozporowych prosimy nie uwzględniać w ofercie.

24. Poz.54 – na ile sekcji ma być szafka

Prosimy nie uwzględniać w swojej ofercie poz.54