Wołomin, dn. 08.02.2007 r.

Nr sprawy: SPW-343/4/07

Wszyscy oferenci

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Załącznik nr 2.2. Aparat do znieczulenia ogólnego – szt. 3

- Dotyczy części VI Regulacje pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w regulację czasu wdechu do czasu wydechu w stosunku od 1:1 do 1:3?

TAK

- Dotyczy części VII Pomiar i obrazowanie pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w monitoring ciśnienia średniego, ciśnienia szczytowego oraz barograf, ale nie posiadający możliwości obrazowania krzywej ciśnienia?

TAK

- Dotyczy części VIII Pomiar gazów anestetycznych pkt 1

Czy Zamawiający dopuści pomiar gazów anestetycznych realizowany w monitorze pacjenta?

TAK

Załącznik nr 2.2. Aparat do znieczulenia ogólnego – szt. 3 – MONITOR PACJENTA

- Dotyczy „Wymagania ogólne” pkt 1 i 2 oraz „Mierzone parametry” pkt 24

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor skonfigurowany z możliwością rozbudowy?

TAK

- Dotyczy „Wymagania ogólne” pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor o wadze maksymalnej 7,5 kg?

TAK POD WARUNKIEM ŻE BĘDZIE TO MONITOR TYPU LCD

- Dotyczy „Mierzone parametry” pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor z jednoczesnym wyświetlaniem 
6 odprowadzeń EKG?

TAK