Wołomin 13.01.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Wykonanie remontu sal lekcyjnych w ZSO w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26”

Przedmiot zamówienia obejmuje remont siedmiu sal lekcyjnych (sala biologii, sala języka polskiego, sala historii, sala tradycji, sala lingwistyczna, sala językowa przy auli i sala językowa przy sekretariacie), w których należy przeprowadzić następujące prace:

- Zabezpieczenie podłóg folią;

- Zabezpieczenie okien folią;

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit;

- Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian;

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności;

- Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu;

- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym;

- Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe;

- Gruntowanie preparatami - powierzchnie poziome;

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – kolor identyczny z istniejącym;

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – kolor biały;

- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor identyczny z istniejącym;

- Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 – kolor biały;

- Czyszczenie i mycie po robotach malarskich;

Szczegółowo wszystkie prace w poszczególnych pokojach są wymienione są w przedmiarze.

Miejsce składania ofert:

Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3

Miejsce otwarcia ofert:

Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3

Termin składania ofert:  4.02.2016 r. godzina 1000

Termin otwarcia ofert:   4.02.2016 r. godzina  1030

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia:               Rafał Laskowski. Email: r.laskowski@powiat-wolominski.pl

Do oferty należy dołączyć:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24  Pzp - Załącznik Nr 4.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22  Pzp - Załącznik Nr 5.

Zapraszamy do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie remontu sal lekcyjnych w ZSO w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26”

Przedmiot zamówienia obejmuje remont siedmiu sal lekcyjnych (sala biologii, sala języka polskiego, sala historii, sala tradycji, sala lingwistyczna, sala językowa przy auli i sala językowa przy sekretariacie), w których należy przeprowadzić następujące prace:

- Zabezpieczenie podłóg folią;

- Zabezpieczenie okien folią;

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit;

- Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian;

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności;

- Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu;

- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym;

- Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe;

- Gruntowanie preparatami - powierzchnie poziome;

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – kolor identyczny z istniejącym;

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – kolor biały;

- Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor identyczny z istniejącym;

- Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 – kolor biały;

- Czyszczenie i mycie po robotach malarskich;

Szczegółowo wszystkie prace w poszczególnych pokojach są wymienione są w przedmiarze, stanowiącym załącznik nr 1.