FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr E do SIWZ

SPW.272.        .2014

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wykonanie i montaż elementów stolarskich – obudowy grzejników, drzwi, okiennice, boazeria

Obudowa glifu przy windzie na piętrze (obudowa spodu podciągu i filara przy schodach) pom. 1/11.

Wymiary: podciąg szer.42 x dł.254 cm.

Filar przy schodach szer.42 x wys.191 cm + 18 cm cokół.

Wykończyć glif- filar przy schodach  i dół podciągu. Obudowę  wykończyć z drewna dębowego na gładko wraz z listwowaniem. Listwę wyłożyć na zewnątrz na szer. około 5 cm. Połączyć                   i zintegrować stylistycznie i kolorystycznie  z boazerią na klatce schodowej. Istniejący cokół na filarze wraz z obudową glifu pomalować w kolorze klatki schodowej.

Schemat rzutu–podciąg przy windzie.

Kolorem zielonym oznaczono powierzchnię do obrobienia drewnem.