Zestawienie kosztów do przetargu na remont dachu na budynku Domu Dziecka w miejscowości Równe

- Wymiana zniszczonej (zbutwiałej i spróchniałej)  części więźby dachowej deski calowe   -ok. 10 m² -  …………… zł

- Przygotowanie dachu pod malowanie – Oczyszczenie mechaniczne dachu z rdzy oraz złuszczonego ocynku, czyszczenie chemiczne – odtłuszczenie. Wymiary dachu podane w załączniku graficznym +/- 5%- ……………………..zł

- Dwukrotne malowanie dachu raz farba podkładowa i raz farbą do nawierzchni ocynkowanych. Wymiary dachu podane w załączniku graficznym +/- 5%- ……………………..zł

- Zakup i montaż wyłazu  dachowego systemowego o wym. 45x75 cm - ……………………..zł

- Rozbiórka do poziomu więźby dachowej i pomurowanie nowych kominów wentylacyjnych z cegły klinkierowej wraz z montażem metalowych kratek wentylacyjnych. Do murowania należy użyć cegły pełnej, która charakteryzuje się niską nasiąkliwością poniżej6% oraz,  która ma klasę F2 (odporna na surowe warunki atmosferyczne). Ilość i wielkość kominów podana w Załączniku graficznym - ……………………..zł

- Wykonanie czapek z blachy na kominach. - ……………………..zł

- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przy kominach - podwójna (niezależna). Rysunek stanowi Załącznik nr 3- ……………………..zł

- Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej. Po wykonaniu instalacji piorunochronnej wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych pomiarów i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, którą stanowią: metryka urządzenia piorunochronnego oraz protokół pomiarów instalacji odgromowej tj. pomiar rezystancji uziomów, pomiar całości instalacji, pomiar ciągłości instalacji. - ……………………..zł

Prace towarzyszące:

- Wywiezienie gruzu i wszystkich śmieci powstałych w czasie budowy- ……………………..zł

Łączny koszt zł  Brutto ………………………………………………..słownie : …………………………………………………………………………………………………

Wykonał :