## Arkusz7
ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY
„REMONT BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZSO RADZYMIN”
CZĘŚĆ PIERWSZA: Montaż płotków przeciwśniegowych. Inne roboty remontowo – instalacyjne
Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka obmiarowa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | NNRNKB 202 0539-04 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych. Zestaw przeciwśniegowy do zastosowania na dachach z gotowych blach panelowych na rąbek. Montaż bez konieczności dziurawienia blachy. Np. za pomocą specjalnego wspornika. Montaż płotka do rąbka typu klik następuje poprzez zaciśnięcie wspornika w miejscu łączenia paneli blaszanych. | m | 143
2 | KNNR 8 0108-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm na ścianie | m | 10
3 | KNR-W 4-02 0141-01 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 3
4 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 3
5 | KNNR 8 0225-01 | Demontaż zlewu kuchennego | kpl. | 3
6 | KNNR 4 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rury PE/AL/PE. Połączenia zgrzewane | m | 29
7 | KNR 0-34 0107-04 | Izolacja rurociągów otulinami o U nie mniejszym niż 0,035 W/m2*K rur pE-X - gr. 9 mm | m | 29
8 | analiza indywidualna | Montaż rur osłonowych dn 40 | m | 1
9 | KNR 4-01 0335-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej | m | 6
10 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | 6
11 | KNR AT-43 0101-01 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00) - obudowa rur kanalizacyjnych | m2 | 2.5
12 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 2.5
13 | KNR 0-35 0134-03 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m | 29
14 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 29
15 | KNR 2-18 0803-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm | odc.200m | 0.145
16 | KNR 0-35 0134-05 | Dodatkowa próba szczelności instalacji c.w.u. wodą ciepłą o t. 55 st. C | m | 29
17 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | kpl. | 2
18 | KNR 0-31 0107-01 | Podejść dopływowych o śr. 16 mm do wody zimnej i ciepłej do baterii | kpl. | 2
19 | KNNR 4 0137-02 | Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2
20 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 4
21 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm - umywalki | podej. | 2
22 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawór kulowy z nakrętką, przyłącze z uszczelnieniem płaskim, DN 15 - 50, PN 16, z gwintem wewnętrznym. Korpus z mosiądzu kutego, odpornego na wypłukiwanie cynku. DN15 | szt. | 4
23 | KNR-W 2-15 0208-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 2
24 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 2
25 | KNR-W 2-15 0208-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 10
26 | KNR-W 2-15 0211-02 | Kołnierz ognioochronny PVC 75 | podej. | 1
27 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1
28 | KNR-W 2-15 0211-02 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 2
29 | KNR AT-43 0101-01 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00) - obudowa rur kanalizacyjnych | m2 | 1.6
30 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 1.6
31 | KNR 7-28 0207-04 | Przebicie otworów w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. 110 mm | otw. | 2
32 | KNNR 3 0303-01 | Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 1
33 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi drewniane, płycinowe, z drewna bezsęcznego, barwione transparentnie i lakierowane półmatem w kolorze białym, okucia w kolorze srebrnym, matowym | m2 | 1.89
34 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych systemowych regulowanych - opaski drewniane, w kolorze białym | m2 | 2.1
35 | KNNR 3 0602-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach | m2 | 6
36 | KNNR 3 0605-04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 6
37 | KNR 4-01 0108-17 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km | m3 | 0.525
38 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 | 0.525
ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY
„REMONT BUDYNKU ZABYTKOWEGO ZSO RADZYMIN”
CZĘŚĆ DRUGA: Renowacja wewnętrznych drewnianych schodów
Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka obmiarowa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | KNR 19-01 1310-03 | Poz. analog. Usunięcie starej farby olejnej - usunięcie farby z powierzchni drewnianych za pomocą zmywacza do powłok malarskich | m2 | 76.481
2 | KNR 19-01 0633-05 | Dezynfekcja i dezynsekcja desek lub płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. do 50 m2 | m2 | 76.461
3 | TZKNBK VII -287 | Impregnacja desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie żywicą akrylową na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu | m2 | 76.461
4 | TZKNBK XX 2401-06 | Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 30 cm2 | szt. | 166
5 | KNR 19-01 1012-04 | Poz. analog. Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dł. ponad 1,0 m w krawędziach elementów stolarki - wyprowadzenieć zniekształconych profili i krawędzi schodów | szt. | 49
6 | KNR 19-01 1017-03 | Wymiana elementów schodów mocowanych na kołki w stopniach betonowych z drewna iglastego struganego - stopnie | szt. | 14
7 | TZKNC N-K/V t.15-a.01 | Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka | dm2 | 764.81
8 | KNR 19-01 0933-03 | Ocyklinowanie, szlifowanie posadzek z deszczułek starych zniszczonych lub malowanych - schody remontowane | m2 | 76.481
9 | KNR 19-01 1309-11 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni drewnianych schodów - preparat gruntujący do drewna | m2 | 76.481
10 | KNR 19-01 1309-12 | Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych schodów - lakier transparentny do drewna w wykończeniu matowym | m2 | 76.481
11 | KNR 19-01 1014-01 | Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwytów) schodowych z drewna twardego o dł. do 1,0 m | szt. | 2
12 | KNR 19-01 1014-03 | Wymiana skrętów do 90 st. poręczy (pochwytów) schodowych z drewna twardego | szt. | 2
13 | KNR 19-01 1015-01 | Naprawa poręczy (pochwytów) schodowych z drewna twardego | msc. | 11
14 | KNR 19-01 1309-08 | Dwukrotne lakierowanie pochwytu balustrady o pow. do 1,0 m2 | m2 | 1.669
15 | KNR 19-01 1310-05 | Usunięcie starej farby olejnej - zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o pow. ponad 0,5 m2 | m2 | 14.183
16 | KNR 19-01 1310-13 | Poz. analog. Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0,5 m2 - 4 wymalowania Krotność = 4 | m2 | 14.183
17 | KNNR 3 0703-02 | Naprawa balustrad schodowych - uzupełnienie brakujących elementów stalowych balustrady, tralki odtworzone na wzór istniejących | m2 | 0.96
18 | KNR 0-25 0103-02 | Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych - balustrady schodów | m2 | 14.183
19 | KNR 0-25 0202-02 0201 B 04 | Malowanie podkładowe pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby podkładowe przeciwkorozyjne, epoksydowa lub krzemoorganiczna o właściwościach ochrony katodowe, o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 10 m2 / dm3) | m2 | 14.183
20 | KNR 0-25 0202-02 0201 C 04 | Malowanie nawierzchniowe pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 10 m2 / dm3), w kolorze RAL 1013 | m2 | 14.183
21 | KNR 0-25 0202-02 0201 C 04 | Malowanie nawierzchniowe pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (druga warstwa) (wydajność katalogowa 10 m2 / dm3), w kolorze RAL 1013 | m2 | 14.183