Wołomin, dn. 17.05.2007 r.

SPW-343/28/07

Wszyscy oferenci

W związku z zapytaniem z dnia 15.05.2007r. o wyjaśnienie treści specyfikacji, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1:

W poz. 4 jako podstawę wyceny podano KNR 0-22 527-02. Podana podstawa wyceny  w zakresie obejmuje: izolację dachu styropianem jednostronnie oklejonym, położenie warstwy papy asfaltowej i trzech warstw papy dkd [wentylacyjna, podkładowa i nawierzchniowa] natomiast w PT założono pokrycie dwukrotne papą termozgrzewalną.

Jednocześnie nadmieniamy że obecnie na pokrycia dachów drewnianych stosuje się specjalne papy termozgrzewalne posiadające atesty dopuszczające je do krycia dachów łatwopalnych.

Pytanie 2:

W poz. 5 został zawyżony obmiar obróbek blacharskich. Przyjęto obróbki o szer. 1 mb.

Odpowiedź na pytania 1 i 2:

W związku z powyższymi pytaniami ulega zmianie przedmiar robót, który stanowi załącznik do SIWZ

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że budynek jest klasy ogniowej D.