PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-21 0217-04 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony pobocza) | m3 |  |  |
|  |  | 1100.00*0.80*0.05 | m3 | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 2 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do (odległość transportu Oferent kalkuluje indywidualnie) | m3 |  |  |
|  |  | poz.1 | m3 | 44.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.000 |
| 3 | KNNR 6 0201-04 analogia | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy gliniasty, gr. warstwy 20 cm Krotność = 1.3333 | m2 |  |  |
|  |  | 1100.00*0.80*2 | m2 | 1760.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1760.000 |